# Výzva

# na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov (podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov)   pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

# (ďalej len „výzva“)

- Identifikácia osoby  podľa § 8 ods. 1 písm. a) (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“)

Názov:		K.K.V. - UNION, s.r.o.

Sídlo organizácie: 	Prievozská 10, Bratislava 821 09

Štatutárny orgán: 	Ing. Alžbeta Papp – konateľka spoločnosti 
IČO:		36242730

DIČ: 		2020198180

IČ DPH: 		SK 2020198180

1A.  Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie

Meno a priezvisko:     Ing. Radovan Karvai

Funkcia: 	              osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Názov: 	  	H & R  Consulting, s. r. o.

Kontaktná adresa:	Ota Holúska 1/D, 841 06 Bratislava

Email: 	             	radovan.karvai@gmail.com

Mobil: 	            	+421 907 720 350

Adresa hlavnej stránky osoby podľa § 8 ods. 1 písm. a)  (URL): https://kkv-union.webnode.sk/

Osoba zodpovedná za vypracovanie opisu predmetu zákazky: Ing. Alžbeta Papp – konateľka spoločnosti.

- Predmet zákazky:

Obstaranie zariadení pre projekt pod názvom „Spracovanie miestnych produktov.“

1.časť predmetu zákazky – Systém na úpravu vody

2.časť predmetu zákazky – Etiketovačka

3.časť predmetu zákazky – Batch pastér

4.časť predmetu zákazky - Vodokružná výveva

- Typ výzvy:

Výzva slúži na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výzva neslúži na uzavretie zmluvného vzťahu.

- Miesto dodania predmetu zákazky:

Veľký Lég 77, 930 37 Lehnice, Slovenská republika.

- Lehota dodania predmetu zákazky:

1.časť predmetu zákazky – Systém na úpravu vody

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 20 týždňov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

2.časť predmetu zákazky – Etiketovačka

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 10 týždňov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

3.časť predmetu zákazky – Batch pastér

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 10 týždňov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

4.časť predmetu zákazky - Vodokružná výveva

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 10 týždňov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

- Spoločný slovník obstarávania (CPV):

1.časť predmetu zákazky – Systém na úpravu vody

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		42222000-8 Časti zariadení na spracovanie nápojov

45111300-1 Demontážne práce

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

2.časť predmetu zákazky – Etiketovačka

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		42921000-8 Stroje na čistenie, plnenie, balenie alebo poťahovanie fliaš alebo iných

nádob

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

3.časť predmetu zákazky – Batch pastér

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		42921000-8 Stroje na čistenie, plnenie, balenie alebo poťahovanie fliaš alebo iných

nádob

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

4.časť predmetu zákazky - Vodokružná výveva

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		42921000-8 Stroje na čistenie, plnenie, balenie alebo poťahovanie fliaš alebo iných

nádob

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

- Opis predmetu zákazky:

1.časť predmetu zákazky – Systém na úpravu vody

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 1. časť predmetu zákazky - Systém na úpravu vody sú uvedené v Prílohe č. 4 tejto výzvy. Príloha č.2 tejto výzvy: analýza vody.

Súčasťou dodania predmetu zákazky musí byť:

- Likvidácia existujúceho zásobníka (100 m3 hydroglobus).

- Demontáž  existujúcej technológie a ponechanie na mieste.

- Doprava predmetu zákazky na určené miesto dodania predmetu zákazky.

- Kompletizácia predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky.

- Skúšobná prevádzka predmetu zákazky.

- Kvalifikované zaškolenie obsluhy verejného obstarávateľa  (SK/CZ jazyk) – 2 osoby v rozsahu  min. 10 hodín počas prevádzky.

- Kvalifikované zaškolenie základného servisu pre verejného obstarávateľa  (SK/CZ jazyk)  - 2 osoby v rozsahu  min. 5 hodín počas prevádzky.

- Záručná doba od odovzdania predmetu zákazky do prevádzky – 24 mesiacov.

- Pripojenie na existujúce elektrické rozvody vrátane revíznej správy.

- Dokumentácia v SK/CZ jazyku: Schéma zapojenie rozvodov vody a Schéma zapojenia elektrických  rozvodov.

- CE certifikát.

- Dodaný predmet zákazky musí byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

- Dodaný predmet zákazky musí byť nový a nepoužitý.

2.časť predmetu zákazky – Etiketovačka

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 2. časť predmetu zákazky - Etiketovačka sú uvedené v Prílohe č. 4 tejto výzvy.  Príloha č.3 tejto výzvy: obrázky spotrebiteľských obalov.

Súčasťou dodania predmetu zákazky musí byť:

- CE certifikát.

- Doprava predmetu zákazky na určené miesto dodania predmetu zákazky.

- Kompletizácia u verejného obstarávateľa, zaradenie do linky  a pripojenie na rozvody.

- Skúšobná prevádzka  predmetu zákazky.

- Kvalifikované zaškolenie obsluhy verejného obstarávateľa   (SK/CZ jazyk)  – 2 osoby v rozsahu  min. 10 hodín počas prevádzky.

- Kvalifikované zaškolenie základného servisu pre verejného obstarávateľa (SK/CZ jazyk)  - 2 osoby v rozsahu  min. 5 hodín počas prevádzky.

- Záručná doba od odovzdania predmetu zákazky do prevádzky – 24 mesiacov.

- Pripojenie na existujúce elektrické rozvody vrátane revíznej správy.

- Dokumentácia v SK/CZ jazyku: Schéma zapojenie rozvodov vody a Schéma zapojenia elektrických  rozvodov.

- Dodaný predmet zákazky musí byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

- Dodaný predmet zákazky musí byť nový a nepoužitý.

3.časť predmetu zákazky – Batch pastér

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 3. časť predmetu zákazky – Batch pastér sú uvedené v Prílohe č. 4 tejto výzvy.

Súčasťou dodania predmetu zákazky musí byť:

- CE certifikát.

- Doprava predmetu zákazky na určené miesto dodania predmetu zákazky.

- Kompletizácia u verejného obstarávateľa, zaradenie do linky  a pripojenie na rozvody.

- Skúšobná prevádzka  predmetu zákazky.

- Kvalifikované zaškolenie obsluhy verejného obstarávateľa   (SK/CZ jazyk)  – 2 osoby v rozsahu  min. 10 hodín počas prevádzky.

- Kvalifikované zaškolenie základného servisu pre verejného obstarávateľa (SK/CZ jazyk)  - 2 osoby v rozsahu  min. 5 hodín počas prevádzky.

- Záručná doba od odovzdania predmetu zákazky do prevádzky – 24 mesiacov.

- Dokumentácia v SK/CZ jazyku: Schéma zapojenie rozvodov vody a Schéma zapojenia elektrických  rozvodov.

- Dodaný predmet zákazky musí byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

- Dodaný predmet zákazky musí byť nový a nepoužitý.

- Minimálna sada náhradných dielov: istič.

4.časť predmetu zákazky - Vodokružná výveva

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 4. časť predmetu zákazky – Vodokružná výveva sú uvedené v Prílohe č. 4 tejto výzvy.

Súčasťou dodania predmetu zákazky musí byť:

- CE certifikát.

- Doprava predmetu zákazky na určené miesto dodania predmetu zákazky.

- Kompletizácia u verejného obstarávateľa, zaradenie do linky  a pripojenie na rozvody.

- Skúšobná prevádzka  predmetu zákazky.

- Kvalifikované zaškolenie obsluhy verejného obstarávateľa   (SK/CZ jazyk)  – 2 osoby v rozsahu  min. 10 hodín počas prevádzky.

- Kvalifikované zaškolenie základného servisu pre verejného obstarávateľa (SK/CZ jazyk)  - 2 osoby v rozsahu  min. 5 hodín počas prevádzky.

- Záručná doba od odovzdania predmetu zákazky do prevádzky – 24 mesiacov.

- Dokumentácia v SK/CZ jazyku: Schéma zapojenie rozvodov vody a Schéma zapojenia elektrických  rozvodov.

- Dodaný predmet zákazky musí byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

- Dodaný predmet zákazky musí byť nový a nepoužitý.

Dodanie všetkých častí predmetu zákazky bude financované z projektu pod názvom „Spracovanie miestnych produktov.“  (projekt č. SKHU/1901/3.1/003)  ktorý je financovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja)  a zo zdrojov osoby podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky je rozdelený na štyri (4) časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky alebo môže predložiť ponuky na viacej častí predmetu zákazky alebo môže predložiť ponuky na všetky časti predmetu zákazky. Ponuky môžu byť predložené na niekoľko častí predmetu zákazky v akejkoľvek kombinácii.

- Variantné riešenie: Nie

- Platnosť cenovej ponuky:

Platnosť predloženej cenovej ponuky osobe podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí byť do 30.06.2022. Túto skutočnosť uvedie uchádzač vo svojej cenovej ponuke.

- Lehota na predkladanie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uplynie dňa  14.01.2022 o 17:00 hod.

- Predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- osobne na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy alebo

- e-mailom na adresu radovan.karvai@gmail.com alebo

- poštou, kuriérom na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy.

Predloženie cenovej ponuky kuriérom, poštou – rozumie sa doručenie cenovej ponuky na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy, v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy, nie jej odovzdanie na prepravu kuriérom alebo poštou.

Predloženie cenovej ponuky osobne – rozumie sa doručenie cenovej ponuky osobne kontaktnej osobe pre verejné obstarávanie podľa bodu 1A. tejto výzvy,  v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy.

Osobné doručenie cenovej ponuky je potrebné si dopredu dohodnúť s kontaktnou osobou pre verejné obstarávanie, ktorá je uvedená v bode 1A. tejto výzvy v súlade s Prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR a vlády SR, ktoré sú dostupné na webovej adrese https://korona.gov.sk/

Predložením cenovej ponuky e-mailom – rozumie sa odoslanie cenovej ponuky na e-mailovú adresu radovan.karvai@gmail.com v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy.

- Označenie cenovej ponuky:

- v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom e-mailu, tak je potrebné do „predmetu e-mailu“ napísať „KKV UNION – stanovenie PHZ (1. časť predmetu zákazky*, 2. časť predmetu zákazky*, 3. časť predmetu zákazky*, 4. časť predmetu zákazky*).“

- v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne, tak je potrebné, aby bola predložená v uzatvorenej obálke. Na obálke bude uvedená kompletná adresa  odosielateľa (uchádzača), kompletná adresa kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie (v súlade s bodom č. 1A tejto výzvy). Zároveň uzatvorená obálka bude označená heslom: „KKV UNION – stanovenie PHZ (1. časť predmetu zákazky*, 2. časť predmetu zákazky*, 3. časť predmetu zákazky*, 4. časť predmetu zákazky*).“

* Nehodiace sa prečiarknite. Uchádzač ponechá v zátvorke tú/tie časť/časti predmetu zákazky, na ktorú/ktoré predkladá ponuku/ponuky.

- Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Súčasťou tejto výzvy je Príloha č. 1, ktorú uchádzač vyplní podľa pokynov uvedených v Prílohe č. 1. Uchádzač vypĺňa len šedé polia Prílohy č. 1 tejto výzvy.

- Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke:

Uvádza sa cena bez DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %.. Cenové ponuky musia byť predložené v mene EUR.  Uchádzač uvedie cenu spolu bez DPH a cenu s DPH za dodanie príslušnej časti predmetu zákazky v súlade s bodom 7. tejto výzvy (Opis predmetu zákazky) .

- Ďalšie informácie osoby podľa § 8 :

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného  nároku voči osobe podľa § 8 ods. 1 písm. a)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum zaslania výzvy vybraným hospodárskym subjektom: 27.12.2021

Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle osoby podľa § 8 ods. 1 písm. a): 27.12.2021

V Bratislave,  dňa 27.12.2021

.....................................................................

Ing. Alžbeta Papp

konateľka spoločnosti

K.K.V. - UNION, s.r.o.

.....................................................................

Ing. Radovan Karvai

Osoba zodpovedná za proces VO

H & R Consulting, s. r. o.

Prílohy k výzve:

- Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky.

Príloha č. 1 sa predkladá povinne.

- Príloha č. 2 Analýza vody.

- Príloha č. 3 Obrázky spotrebiteľských obalov.

- Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky pre všetky časti predmetu zákazky.